突发环境事件应急预案演练总结

2024年度为实战检验和提高公司应对突发生产安全事故和突发环境事件的应急处置能力，公司总经理阮克荣亲自牵头，分管生产副总经理具体负责组织 2024年突发环境事件应急预案演练工作。经过周密的计划和细致的筹备工作，已于 2024年 5月 18 日上午实施，并圆满地完成本次演练，达到了预期目标，现将本次演练工作总结如下。

- 应急预案演练的筹备

1、演练目标的确定

根据公司现状，车间电沉积生产线槽体泄漏及火灾、爆炸引发的次生/衍生应急处置抢险。

假设生产过程中车间电沉积生产线槽体泄漏，导致电沉积水顺着收集管道流入事故应急池。假设火灾、爆炸引发的次生/衍生应急处置抢险，洗消废水流到工厂雨水总排放口时。如果处置不及时，电沉积水及洗消废水可能通过雨水管道流入地表水，污染河道及周边环境

2、应急演练方案的确定

对照公司已发布的生产安全事故应急预案和突发环境事件应急预案的程序，针对公司确定的本次演练的目标，公司人力行政部编制了本次应急演练实施方案，并报分管副总经理审查，最后经公司总经理批准。

3、参加演练人员的确定

根据应急救援预案，结合公司目前组织机构和人员情况，确定本次演练应急救援指挥公司总经理阮克荣担任，公司副总负责演练现场指挥，同时确定了各专业应急救援小组负责人和成员。

4、应急救援演练物资的准备

公司原已配置了一些应急救援物资和设施。为开展本次应急演练活动，根据演练方案，公司在演练前增添了必要的应急救援物资。其中新购置堵塞球5套、河沙6袋等。

5、桌面演练

根据演练方案，公司召集有关演练人员会议。在会议上本次演练总指挥和副总指挥根据演练实施方案对所有参加演练人员进行了详细的布置，使每位参加演练人员明确本次演练的程序和自己的职责和任务，为演练有序实施做准备。

二、应急演练实施过程

1、事故发现和现场应急处理

2024年 5月 18 日下午，产品电沉积处理过程中，发生人为操作失误导致电沉积液泄漏。以及工厂发生消防火灾，操作工立即拨打公司应急办公室电话报警，告知事故。

2、公司应急办公室值班人员接到故报警电话后，立即拨打公司应急指挥部总指挥阮克荣和副总指挥叶庆赞告知事故发生点及简要情况

3、应急救援总指挥阮克荣和副总指挥叶庆赞接到应急办报警后，立即赶赴事故发生点观察事故情况，根据现场情况当即决定启动应急救援方案。随即拨打应急指挥部其他成员及各应急救援小组负责人电话，命令立即赶赴事故发生现场，听候应急救援指令。

4、抢险抢修到达现场向总指挥报到后，现场总指挥当即下达指令。

要求抢险抢修组对于泄露的电沉积液进行收集、回收。另外；对雨水管道总管口进行堵塞。

5、医疗救护组到达指定地点向现场总指挥报到后，现场总指挥立即下达指令，要求医疗救护组人员穿戴好个人防护用品立即进入事故发生点，进行仔细搜索，一旦受伤人员立即将其救出，并采取必要的应急救治措施，并迅速送市急救中心抢救或治疗。

6、警戒疏散组到达指定点后，现场总指挥立即下达应

7、事故调查组到达事故现场后，现场总指挥指令事故调查组立即开展事故发生原因的调查分析工作。事故调查组人员首先向事故发生现场当班人员了解事故发生的时间、当时情况等相关信息，待事故现场处理后立即进入事故发生现场，察看现场，并在现场根据当事人的调查及现场勘察分析造成本次事故的主要原因，管道老化产生破裂，从而发生本次事故。事故调查组将调查分析结果报告现场总指挥。

三、现场应急总指挥对本次演练点评。

各组应急救援工作完成后，参加应急救援全部人员集中听取演练工作总结。现场总指挥在演练点评中首先肯定本次演练的成绩。一是参加演练人员工作认真，严格按演练要求和现场指挥部命令有条不紊的开展工作；二是本次演练人员完全按照公司应急预案要求和演练方案实施，比较全面地检验了公司的应急救援能力；三是公司上下均十分关心、重视本次演练工作。总经理自始至终在现场观摩演练全过程。公司内未参与本次现场演练的员工均主动、自觉在旁边观摩演练，也受到了一定教育效果。因此，本次演练是成功的，对提高公司突发环境事故应急处置能力起到一定作用。当然本次演练也暴露出不少问题，应急预案要求仍存在不少改善之处。

厦门致力金刚石科技股份有限公司

2024.5.20